**Отчет об осмотре вентиляторов системы дымоудаления.**

 Вентиляторы установлены на крыше дома в каждом подъезде.  
 Периодически их надо осматривать и испытывать, вместе с ситемой  
 пожаротушения.  
 Еще их надо красить, чтоб не ржавели, менять лопасти (при выходе из строя)  
 и.т.п.  
 Их состояние в нашем доме пока удовлетворительное. но уже не ах.  
 Вентилятор в подъезде № 6 сильно скрипел (особенно по ночам - эхо). Скрип  
 устранили.

 



 





